АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2011г.                                                                                                                   № 98

с. Чилино Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов для организаций всех форм собственности и                  собственников объектов недвижимости на территории Чилинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом № 131 -ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чилинского сельского поселения, в целях организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов для организаций всех форм собственности и собственников объектов недвижимости на территории Чилинского сельского поселения:

- Утвердить Положение «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов для организаций всех форм собственности и собственников объектов недвижимости на территории Чилинского сельского поселения» (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

- Контроль выполнения решения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                          	В.В. Гречко

Приложение

к постановлению администрации

Чилинского сельского поселения

от 29.09.2011 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и

номерами домов на территории Чилинского сельского поселения

I.     Основные свето- и электротехнические показатели наружных осветительных

установок

- Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в Чилинском сельском поселении принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

- Схемой развития и реконструкции поселковых электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

- Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

- Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

- Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6.	Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность
произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

- Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

- Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

- Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

10.	Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

- Устройство телемеханического управления сети наружного освещения работает на постоянном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом двухпроводной радиальной линией связи.

- Управление уличным освещением в населенных пунктах Чилинского сельского поселения предусматривается централизованным телемеханическим способом из диспетчерского пункта соответствующего предприятия, а также с помощью фото - выключателей.

II. Порядок определения расходов электроэнергии

1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2.	Администрацией Чилинского сельского поселения ежегодно до 15 января разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения Чилинского сельского поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

- Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация Чилинского сельского поселения.

- Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией Чилинского сельского поселения перечня сетей уличного освещения Чилинского сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

- На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

III. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

- Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских».

- Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

IV.   Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

1.	Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и
строительство сетей уличного освещения выступает администрация Чилинского сельского поселения.

2.	Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения
производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных
видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на
новый финансовый год обязан представить в администрацию Чилинского сельского поселения план по объему и финансированию работ.

- Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории Чилинского сельского поселения проводит администрация Чилинского сельского поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

- Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5.	Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей
уличного освещения осуществляет администрация Чилинского сельского поселения.

V. Порядок установки указателей улиц   Чилинского сельского поселения и номерных

знаков домов

- Указатели улиц на территории Чилинского сельского поселения устанавливаются на всех улицах населенных пунктов с. Чилино, с. Базой, д. Ерестная, с. Батурино.

- Указатели улиц со свето - отражающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением - на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

- Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

- Вид указателя, места их установки согласовываются с администрацией Чилинского сельского поселения и органами Государственной автомобильной инспекции.

- Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

- размер номерного знака 40x40 см (черный цвет на белом поле), указателя наименования улицы, переулка, площади 70x20 см;

- номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

4)	при большей протяженности здания через каждые 75-90 метров устанавливаются
дополнительные номерные знаки;

- указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

- номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

6.	Финансирование изготовления (реставрации, ремонта) и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов на фасадах зданий объектов муниципального
жилищного фонда, муниципального нежилого фонда, объектов иных форм собственности
осуществляется за счёт средств бюджета Чилинского сельского поселения;

- Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

- Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов сельского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

Г Р А Ф И К

работы светильников уличного освещения по Чилинскому поселению

| № | месяцы | время |
| --- | --- | --- |
| 1 | с января по май | с 18ч. до 23ч. |
| 2 | с июня по август | свет не включается |
| 3 | сентябрь | с 20 ч. до 23ч. |
| 4 | октябрь | с 19 ч. до 23ч. |
| 5 | ноябрь | с 18 ч. до 23ч. |
| 6 | декабрь | с 18 ч. до 23ч. |